## 自動計算用
【はじめに】
本チェックシートは、擁壁の危険度を概略的に知りたい方を対象に、国土交通省の「我が家
の擁壁チェックシート（案）」をもとに作成したものです。
構造物である擁壁は時間の経過と共に老朽化したり、雨や地震によりひびが入ったり傾いたり
しますが、その危険度の程度がわかりにくいため、本チェックシートを利用することにより、
おおまかな危険度のチェックが出来るようになっています。
※ 本チェックシートで安全と判定されても日常の点検を続けられること、また安全度が低いと
判定される場合はより詳細な調査をされることが、適当と考えられます。
IBアンカー工法協会
Ⅰ．この擁壁は大丈夫でしょうか?
あなたの宅地等の擁壁は、以下の形式に含まれますか？
＊表ー１（P.２）を参考にしてみて下さい。
もし含まれていれば、本来、宅地等の擁壁として適さないものです。現在変状がない場合でも
構造上の問題について専門家に相談することをお勧めします。
さらに変状が見られる場合は、非常に危険な状態ですので早急な対応が必要です。
ここでは、上記以外の
についてチェックを行い、その健全度を調べてみましょう。
＊ ここでは擁壁の高さが１ｍ以下の宅地等は、ほぼ安全なものが多いので、チェックの
対象外としました。問題がある場合は別途ご相談ください。
また、洪水や高潮、地盤の液状化等による災害については、ここでは述べていません。
1
表 ー 1 擁壁のタイプ
|  | ① |  | 練 石 積み・コンクリ－ト ブロック積み擁壁
|  | ② |  | 重 力 式コンクリート擁壁 注１）
|  | ③ |  | 鉄 筋 コンクリート擁壁 注１）
|  | ④ |  | 空石積み擁壁 （野面石積み、玉石積みなどを含みます。）
|  | ⑤ |  | 増 積 み 擁壁
|  | ⑥ |  | 二 段 擁 壁
|  | ⑦ |  | 張 出 し 床 板 付 擁壁
注１）重力式コンクリート擁壁と鉄筋コンクリート擁壁の見分け方はP.３をご覧下さい
2
注１）「重力式コンクリート擁壁」と「鉄筋コンクリートＬ型擁壁」の見分け方
コンクリート擁壁は大別して「重力式コンクリート擁壁」と「鉄筋コンクリートＬ型擁壁」に
分けられます。重力式コンクリート擁壁はその重さで背面の土の圧力を支えるものですが、Ｌ型
擁壁はＬの形をした鉄筋コンクリート製の壁体と底版から出来ており、その底版の上に乗った土
の重量も含めて背面の土の圧力を支えるものです。
重力式コンクリート擁壁の構造は無筋コンクリート造、Ｌ型は鉄筋コンクリート造ですが背面
はどちらも土に埋まっていて、正面のコンクリート面しか見えません。
擁壁天端幅 を見ると重力式コンクリート擁壁は 40cm 前後で、鉄筋コンクリートＬ型擁壁は
20cm～30cm と重力式コンクリート擁壁より幅が狭いのが特徴です。また、擁壁天端の背面を
掘って擁壁の勾配を見ると重力式コンクリート擁壁は勾配が緩いのに対し、鉄筋コンクリート
Ｌ型擁壁は垂直となっていて壁厚が薄いのが特徴です。
重力式コンクリート擁壁の例 | [9 empty] | 鉄筋コンクリートＬ型擁壁の例
3
Ⅱ．どうやってチェックするの？
１ まず、周辺環境条件等のチェックをします（P.５をご覧下さい）
① 水抜き穴
② 水のしみ出し
③ 排水施設
Ａ（擁壁基礎点）＝〔①～③の内の最大点を採用します〕
２ 次に、擁 壁 変 状 のチェックをします（P.８をご覧下さい）
① クラック（ひび割れ）について
② 水平移動について
③ 不同沈下 （目地の開き）について
④ 出隅部 （コーナー部）の開きについて
⑤ ふくらみについて
⑥ 傾斜・折損 について
⑦ 鉄筋の腐食
Ｂ（擁壁変状点）＝〔①～⑦の内の最大点を採用します〕
３ 最後に、総合評価をします（P.１６をご覧下さい）
上記の総評点｛（擁壁基礎点Ａ）＋（擁壁変状点Ｂ）｝の数値によって、
擁壁の安全性が３段階に評価されます。
Ⅰ．現状でほぼ安定した擁壁です。
Ⅱ．やや不安定な擁壁です。
Ⅲ．危険性が高い擁壁です。
総評点が高ければ高いほど危険性が高い宅地等の擁壁であると言えます。
4
Ⅲ．それでは具体的にチェックをしてみましょう！
＊表ー2（P.６～７）を参考に、チェックを行いましょう
①水抜き穴
|  | 擁壁上の地盤も含め排水良好である。 | [12 empty] | 0 |  | FALSE |  | TRUE | ＊該当する項目に☑を入れると
|  | （タイプａ）表－２(1) 参照 | [17 empty] | 自動計算されます
|  | 水抜き穴はあるが、擁壁上の地盤に雨水が浸透しやすい状況 | [12 empty] | 1 |  | FALSE
|  | にある。（タイプｂ） 表－２(1) 参照 | [15 empty] | 0
|  | 水抜き穴が設置されていない。 | [12 empty] | 2 |  | FALSE
（または水抜き穴が３㎡に1ヶ所以上・水抜き穴の内径 75mm
以上を満たしていない状況にある。）（タイプｃ） 表－２(1) 参照
ただし、空積みの場合は対象外とする。
②水のしみ出し
|  | 擁壁表面がかわいている。 | [12 empty] | 0 |  | FALSE
|  | 常に擁壁表面が湿っている。（タイプａ） 表－２(1) 参照 | [12 empty] | 0.5 |  | FALSE | 0
|  | 水がしみ出し・流出している。（タイプｂ）表－２(1) 参照 | [12 empty] | 1 |  | FALSE
③排水施設
|  | 排水施設は良好である。 | [12 empty] | 0 |  | FALSE
|  | 排水溝にずれ、こわれている所がある。又は排水溝に沿った | [12 empty] | 0.5 |  | FALSE
地盤にクラックが見られる。（タイプａ） 表－２(2) 参照
|  | 上記に加え、擁壁のクラック又は目地から水がしみ出し、 | [12 empty] | 1 |  | FALSE | 0
付近にはへこみも見られる。（タイプｂ） 表－２(2) 参照
|  | 上記に加え、水抜き穴の詰まり、破損があり、排水機能が | [12 empty] | 1.5 |  | FALSE
失われている。（タイプｃ） 表－２(2)参照
[9 empty] | Ａ（擁壁基礎点） |  | ＝ |  | 0
(上記①～③までの内、最大点を記入してください)
5
表－２ 周辺環境条件等のタイプ（１）
| 項目 |  |  |  | タイプ |  |  |  | 模式図
| ①水抜き穴 |  |  |  | タイプ a
タイプ b
タイプ c
| ②水のしみ出し |  |  |  | タイプ a
タイプ b
6
表－２ 周辺環境条件等のタイプ（２）
| 項目 |  |  |  | タイプ |  |  |  | 模式図
| ③排水施設 |  |  |  | タイプ a
タイプ b
タイプ c
7
＊表ー1(P.２)を参考に該当する擁壁を選び、表ー３(P.８～９)を参考に該当ページをチェックしましょう
（１）練石積み ・コンクリートブロック積み → P.１０～１１
（２）重力式コンクリート → P.１２～１３
（３）鉄筋コンクリート → P.１４～１５
表－３ 擁壁のタイプと変状 （①～②）
|  |  |  | (1)練石積み ・コンクリートブロック積み |  |  |  |  | (2)重力式コンクリート |  |  |  |  | (3)鉄筋コンクリート
| ①クラック(ひび割れ) | 横クラック
縦・斜めクラック
出隅部 (コーナー) のクラック
②水平移動
8
表－３ 擁壁のタイプと変状 （③～⑥）
|  |  |  | (1)練石積み ・コンクリートブロック積み |  |  |  |  | (2)重力式コンクリート |  |  |  |  | (3)鉄筋コンクリート
③不同沈下 (目地の開き)
| ④出隅部 (コーナー部) の開き | [7 empty] | -
| ⑤ふくらみ | [7 empty] | - |  |  |  |  | -
⑥傾斜・折損
9
①クラック（ひび割れ）について
・横クラック
|  | 横クラックなし | [12 empty] | 0 |  | FALSE |  |  | ＊該当する項目に☑を入れると
|  | 擁壁中央付近の積石の目地部分に沿って水平方向のクラック | [12 empty] | 3.5 |  | FALSE |  |  | 自動計算されます
がある
|  | 擁壁中央付近の積石の目地部及び積石自体にも水平方向の | [12 empty] | 5 |  | FALSE | 0
クラックがある
|  | 擁壁中央付近の積石の目地部及び積石に水平方向があり、 | [12 empty] | 6.5 |  | FALSE
さらにクラックが開いている
・縦、斜めクラック
|  | 縦、斜めクラックなし | [12 empty] | 0 |  | FALSE
|  | 擁壁前面の積石に沿って縦、斜めクラックがある | [12 empty] | 2 |  | FALSE
|  | 積石に沿った縦・斜めクラックの幅が大きく、隙間ができて | [12 empty] | 3.5 |  | FALSE | 0
いる
|  | 擁壁が縦・斜めクラックを境に前後または上下にずれている | [12 empty] | 5 |  | FALSE
・出隅部（コーナー部）クラック
|  | 出隅部にクラックなし | [12 empty] | 0 |  | FALSE
|  | 出隅部に斜め方向にクラックがある | [12 empty] | 2.5 |  | FALSE | 0
|  | 出隅部に斜め方向にクラックがあり、水の滲み出し跡がある | [12 empty] | 4 |  | FALSE
|  | 出隅部に斜め方向にクラックがあり、ずれが生じている | [12 empty] | 5.5 |  | FALSE
クラック（ひび割れ）は幅１ｍｍ以上のものとする。
②水平移動について
|  | 水平移動なし | [12 empty] | 0 |  | FALSE
|  | 擁壁の目地部に 5mm 未満の前後のずれがある | [12 empty] | 3 |  | FALSE | 0
|  | 擁壁の目地部に 5mm～2cm 未満の前後のずれがある | [12 empty] | 4.5 |  | FALSE
|  | 擁壁の目地部に 2cm 以上の前後のずれがある | [12 empty] | 6 |  | FALSE
10
③不同沈下（目地の開き）について
|  | 不同沈下（目地の開き）なし | [12 empty] | 0 |  | FALSE |  |  | ＊該当する項目に☑を入れると
|  | 擁壁の目地部に 5mm 未満の上下のずれ又は左右の開きがある | [12 empty] | 4 |  | FALSE |  |  | 自動計算されます
|  | 擁壁の目地部に 5mm～2cm 未満の上下のずれ又は左右の開き | [12 empty] | 5.5 |  | FALSE | 0
がある
|  | 擁壁の目地部に 2cm 以上の上下のずれ又は左右の開きがある | [12 empty] | 7 |  | FALSE
④出隅部（コーナー部）の開きについて
|  | 出隅部の開きなし | [12 empty] | 0 |  | FALSE
|  | 出隅部がわずかに開いている | [12 empty] | 4 |  | FALSE
|  | 出隅部の開きが拡大している | [12 empty] | 5.5 |  | FALSE | 0
|  | 出隅部の開きがさらに拡大し、擁壁が前後又は上下にずれて | [12 empty] | 7 |  | FALSE
いる
⑤ふくらみについて
|  | ふくらみなし | [12 empty] | 0 |  | FALSE
|  | 擁壁全体が前方へふくらんでいる | [12 empty] | 4.5 |  | FALSE | 0
|  | ふくらみが更に大きくなり途中の積石に隙間が生じている | [12 empty] | 6 |  | FALSE
|  | 全面へのふくらみが大きく、途中の積石に抜け落ちがみられる | [12 empty] | 8 |  | FALSE
⑥傾斜・折損について
|  | 傾斜・折損なし | [12 empty] | 0 |  | FALSE
|  | 擁壁面がわずかに前傾（後傾）している | [12 empty] | 5 |  | FALSE
|  | 擁壁全体が明らかに前傾（後傾）している | [12 empty] | 6.5 |  | FALSE | 0
|  | 擁壁全体が明らかに前傾（後傾）し、かつ途中に折損が | [12 empty] | 9 |  | FALSE
みられる
[9 empty] | Ｂ（擁壁変状点） |  | ＝ |  | 0
(上記①～⑥までの内、最大点を記入してください)
11
①クラック（ひび割れ）について
・横クラック
|  | 横クラックなし | [12 empty] | 0 |  | FALSE |  |  | ＊該当する項目に☑を入れると
|  | コンクリートの継目で、隙間が多く砂利がむき出しになった | [12 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | 自動計算されます
状態が部分的に見られる
|  | コンクリートが一体化していない継目が現れており、それに | [12 empty] | 4.5 |  | FALSE | 0
沿ってクラックが発生している
|  | コンクリートが一体化していない継目に沿った多数のクラック、 | [12 empty] | 6 |  | FALSE
または、比較的大きな斜めクラックが発生している
また、クラック周辺が白く変色している現象が見られる
・縦、斜めクラック
|  | 縦、斜めクラックなし | [12 empty] | 0 |  | FALSE
|  | 鉛直方向に部分的にクラックが発生している | [12 empty] | 1.5 |  | FALSE
|  | 鉛直方向に一定間隔でクラックが発生している | [12 empty] | 3 |  | FALSE | 0
|  | 鉛直方向に一定間隔でクラックが発生し、かつ錆汁が発生して | [12 empty] | 4.5 |  | FALSE
|  | いる | [14 empty] | FALSE
・出隅部（コーナー部）クラック
|  | 出隅部にクラックなし | [12 empty] | 0 |  | FALSE
|  | 出隅部に斜め方向にクラックがある | [12 empty] | 2 |  | FALSE | 0
|  | 出隅部に斜め方向にクラックがあり、水の滲み出しあとがある | [12 empty] | 3.5 |  | FALSE
|  | 出隅部に斜め方向にクラックがあり、ずれが生じている | [12 empty] | 5 |  | FALSE
クラック（ひび割れ）は幅１ｍｍ以上のものとする。
②水平移動について
|  | 水平移動なし | [12 empty] | 0 |  | FALSE
|  | 擁壁の目地部に 5mm 未満の前後のずれがある | [12 empty] | 2.5 |  | FALSE | 0
|  | 擁壁の目地部に 5mm～2cm 未満の前後のずれがある | [12 empty] | 4 |  | FALSE
|  | 擁壁の目地部に 2cm 以上の前後のずれがある | [12 empty] | 5.5 |  | FALSE
12
③不同沈下（目地の開き）について
|  | 不同沈下（目地の開き）なし | [12 empty] | 0 |  | FALSE |  |  | ＊該当する項目に☑を入れると
|  | 擁壁の目地部に 5mm 未満の上下のずれ又は左右の開きがある | [12 empty] | 3.5 |  | FALSE |  |  | 自動計算されます
|  | 擁壁の目地部に 5mm～2cm 未満の上下のずれ又は左右の開き | [12 empty] | 5 |  | FALSE | 0
がある
|  | 擁壁の目地部に 2cm 以上の上下のずれ又は左右の開きがある | [12 empty] | 6.5 |  | FALSE
⑥傾斜・折損について
|  | 傾斜・折損なし | [12 empty] | 0 |  | FALSE
|  | 擁壁面がわずかに前傾（後傾）している | [12 empty] | 4.5 |  | FALSE
|  | 擁壁全体が明らかに前傾（後傾）している | [12 empty] | 6 |  | FALSE | 0
|  | 擁壁全体が明らかに前傾（後傾）し、かつ途中に折損が | [12 empty] | 8.5 |  | FALSE
みられる
[9 empty] | Ｂ（擁壁変状点） |  | ＝ |  | 0
(上記①～③、⑥までの内、最大点を記入してください)
13
①クラック（ひび割れ）について
・横クラック
|  | 横クラックなし | [12 empty] | 0 |  | FALSE |  |  | ＊該当する項目に☑を入れると
|  | コンクリートの継目で、隙間が多く砂利がむき出しになった | [12 empty] | 2.5 |  | FALSE |  |  | 自動計算されます
状態が部分的に見られる
|  | コンクリートが一体化していない継目が現れており、それに | [12 empty] | 4 |  | FALSE | 0
沿ってクラックが発生している
|  | コンクリートが一体化していない継目に沿った多数のクラック、 | [12 empty] | 5.5 |  | FALSE
または、比較的大きな斜めクラックが発生している
また、クラック周辺が白く変色している現象が見られる
・縦、斜めクラック
|  | 縦、斜めクラックなし | [12 empty] | 0 |  | FALSE
|  | 鉛直方向に部分的にクラックが発生している | [12 empty] | 1 |  | FALSE
|  | 鉛直方向に一定間隔でクラックが発生している | [12 empty] | 2.5 |  | FALSE | 0
|  | 鉛直方向に一定間隔でクラックが発生し、かつ錆汁が発生して | [12 empty] | 4 |  | FALSE
|  | いる | [14 empty] | FALSE
・出隅部（コーナー部）クラック
|  | 出隅部にクラックなし | [12 empty] | 0 |  | FALSE
|  | 出隅部に斜め方向にクラックがある | [12 empty] | 1.5 |  | FALSE | 0
|  | 出隅部に斜め方向にクラックがあり、水の滲み出しあとがある | [12 empty] | 3 |  | FALSE
|  | 出隅部に斜め方向にクラックがあり、ずれが生じている | [12 empty] | 4.5 |  | FALSE
クラック（ひび割れ）は幅１ｍｍ以上のものとする。
②水平移動について
|  | 水平移動なし | [12 empty] | 0 |  | FALSE
|  | 擁壁の目地部に 5mm 未満の前後のずれがある | [12 empty] | 2 |  | FALSE | 0
|  | 擁壁の目地部に 5mm～2cm 未満の前後のずれがある | [12 empty] | 3.5 |  | FALSE
|  | 擁壁の目地部に 2cm 以上の前後のずれがある | [12 empty] | 5 |  | FALSE
14
③不同沈下（目地の開き）について
|  | 不同沈下（目地の開き）なし | [12 empty] | 0 |  | FALSE |  |  | ＊該当する項目に☑を入れると
|  | 擁壁の目地部に 5mm 未満の上下のずれ又は左右の開きがある | [12 empty] | 3 |  | FALSE |  |  | 自動計算されます
|  | 擁壁の目地部に 5mm～2cm 未満の上下のずれ又は左右の開き | [12 empty] | 4.5 |  | FALSE | 0
がある
|  | 擁壁の目地部に 2cm 以上の上下のずれ又は左右の開きがある | [12 empty] | 6 |  | FALSE
④出隅部（コーナー部）の開きについて
|  | 出隅部の開きなし | [12 empty] | 0 |  | FALSE
|  | 擁壁出隅部がわずかに開いている | [12 empty] | 3 |  | FALSE
|  | 目地の開きが拡大している | [12 empty] | 4.5 |  | FALSE | 0
|  | 目地の開きがさらに拡大し、擁壁が前後又は上下にずれている | [12 empty] | 6 |  | FALSE
⑥傾斜・折損について
|  | 傾斜・折損なし | [12 empty] | 0 |  | FALSE
|  | 擁壁全体が明らかに前傾（後傾）している | [12 empty] | 4 |  | FALSE
|  | 擁壁全体が明らかに前傾（後傾）しており、目視ではっきり | [12 empty] | 5.5 |  | FALSE | 0
解る状態である
|  | 擁壁全体が明らかに前傾（後傾）し、かつ途中に折損が | [12 empty] | 8 |  | FALSE
みられる
⑦鉄筋の腐食
|  | 鉄筋の腐食なし | [12 empty] | 0 |  | FALSE
|  | 擁壁前面に比較的広範囲に鉛直または水平方向に短いクラック | [12 empty] | 4.5 |  | FALSE
が発生している
|  | 擁壁前面に比較邸広範囲に鉛直、水平方向にクラックが発生 | [12 empty] | 6 |  | FALSE | 0
しており、錆汁も認められる
|  | 擁壁前面に広範囲に鉛直、水平方向にクラックが発生しており | [12 empty] | 8 |  | FALSE
かつかぶりコンクリートの剥離、鉄筋の腐食が認められる
[9 empty] | Ｂ（擁壁変状点） |  | ＝ |  | 0
(上記①～④、⑥、⑦までの内、最大点を記入してください)
15
Ⅳ．総合評価をしてみましょう！
周辺環境条件のチェックＡ（擁壁基礎点）と擁壁変状のチェックＢ（擁壁変状点）の
合計をもとに、あなたの宅地等擁壁の安全度を確認してください。
[5 empty] | 擁壁基礎点 | [5 empty] | 擁壁変状点
| 総評点 ＝ |  |  |  | Ａ | 0 |  | 点 |  | + | Ｂ | 0 |  | 点 | ＝ | 0 |  |  | 点 | ← 自動計算されます
| 総評点 | [5 empty] | 総合評価 |  |  |  | 宅地の安全度
| 5.0点未満 | [5 empty] | ○ |  |  |  | Ⅲ.現状ではほぼ安定した擁壁です | [8 empty] | ← 総評点(セル：Q695)の値によって
| 5.0点以上、9.0点未満 | [5 empty] | △ |  |  |  | Ⅱ.やや不安定な擁壁です | [8 empty] | 自動でセルに色が付きます(グレー)
| 9.0点以上 | [5 empty] | × |  |  |  | Ⅰ.危険性が高い擁壁です
[6 empty] | 以上の結果、総合評価が | 「×危険性が高い擁壁」の場合や、
「△やや不安定な擁壁」についてはご相談ください。
16
IBアンカー工法協会事務局
〒466-0058
愛知県名古屋市昭和区白金1-14-27(応用開発㈱内)
TEL 052-883-5011 FAX 052-882-2208
mail zimukyoku@ib-a.jp
擁壁安全度チェックシート
④ 空石積み擁壁
⑤ 増積み擁壁
⑥ 二段擁壁
⑦ 張出し 床 板 付 擁壁
チェックの対象外 ご相談いただくことをお勧めします
１ 周辺環境条件等のチェック（Ａ）
２ 擁壁のタイプは何でしょうか？擁壁に変状がありますか？ （Ｂ）
変状
タイプ
変状
タイプ
（１）練石積み・コンクリートブロック積み擁壁の場合
（２）重力式コンクリート擁壁の場合
（３）鉄筋コンクリート擁壁の場合
5
あなたの宅地の擁壁の安全度は以下のどれにあたりますか？
（国土交通省 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000067.html）を加工して作成
ようへき
ようへき
ねりいしづ
じゅうりょくしき
てっきん
からいしづ
のづらいしづ
たまいしづ
づ
まし づ
にだん
はりだ しょうばんつき
じゅうりょくしき
ようへき
てっきん
えるがたようへき
はいめん
てんぱはば
ふどうちんか
めじ
ですみぶ
けいしゃ
せっそん
からづ
ようへき
からいしづ
ましづ
にだん
はりだ しょうばんつき
① 練石積み・コンクリートブロック積み擁壁
② 重 力 式 コンクリート擁壁
③ 鉄筋コンクリート擁壁
ねりいしづ
づ
じゅうりょくしき
てっきん
へきたい
ていばん
めじ
ですみぶ
ふどうちんか
せっそん
ですみぶ
ふどうちんか
めじ
せっそん
ですみぶ
ふどうちんか
めじ
せっそん